Прайс-лист на шкафы QL:

Технические данные :

-корпус сварной из гнутой листовой стали толщиной 2 мм, -дверь из листовой стали 1,5 мм с ребрами жесткости, -степень защиты IP40,- порошковая окраска ,- несъемная задняя крышка,- крышка дна с отверстием под кабель,- две боковых рейки, -ящик для документов на двери,- подставка 100 мм со съемной передней крышкой, две боковые съемные крышки, -монтажная панель из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм,грузоподъемность  каркаса 300 кг, грузоподъемность двери 40 кг

| Наименование шкафа (габариты :высота х ширина х глубина) | Цена с монтажной панелью |
| --- | --- |
| 1800*600*400 | 3 212 000 |
| 1800*600*500 | 3 212 000 |
| 1800*600*600 | 3 212 000 |
| 1800*800*400 | 3 619 000 |
| 1800*800*500 | 3 619 000 |
| 1800*800*600 | 3 619 000 |
| 1800*1000*400 | 3 707 000 |
| 1800*1000*500 | 3 751 000 |
| 1800*1000*600 | 3 751 000 |
| 1800*1200*400 | 3 916 000 |
| 2000*600*400 | 2 750 000 |
| 2000*600*500 | 3 300 000 |
| 2000*600*600 | 3 300 000 |
| 2000*800*400 | 3 698 200 |
| 2000*800*500 | 3 751 000 |
| 2000*800*600 | 3 806 000 |
| 2000*1000*400 | 3 872 000 |
| 2000*1000*500 | 3 924 800 |
| 2000*1200*400 | 3 989 700 |
| 2000*1200*500 | 3 989 700 |
| 2000*1200*600 | 3 690 500 |
| 2200*600*400 | 3 454 000 |
| 2200*600*500 | 3 454 000 |
| 2200*600*600 | 3 454 000 |
| 2200*800*400 | 3 773 000 |
| 2200*800*500 | 3 828 000 |
| 2200*800*600 | 3 883 000 |
| 2200*1000*400 | 4 004 000 |
| 2200*1000*500 | 4 059 000 |