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Прайс-лист оборудования производимого ООО «Альбатрос-биотехнологии»
Очистное сооружение хозяйственно - бытовых сточных вод Ялма
	Наименование
	Стоимость

руб.
	Производительность мᶾ
	высота
	ширина
	длина
	Полный объем
	1-ый отсек
	Залповый сброс, л
	Масса кг.
	Порт.

Мощность
	Дополнительные поставки

	Ялма-3П
	87 000
	0,75/ до 3
	1550
	950
	2000
	1,42
	0,41
	120
	80
	20
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-3ПН
	99 000
	0,75/ до 3
	1550
	950
	2400
	1,70
	0,41
	120
	100
	20 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-5П
	111 000
	0,9/5
	2050
	1450
	2000
	3,30
	0,96
	200
	160
	40 + насос
	УФ обеззараж, нас

	Ялма-5ПН
	123 000
	0,9/ до 5
	2050
	1450
	2400
	3,96
	0,96
	200
	198
	40 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-8П
	151 000
	1,7/ до 8
	2050
	1450
	3000
	4,95
	1,49
	500
	230
	40 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-12П
	180 000
	2,4/ до 12
	2050
	1450
	3500
	5,78
	1,87
	800
	290
	40 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-16П
	208 000
	3/ до 16
	2050
	1450
	4500
	7,43
	2,44
	1000
	295
	60 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-30 М
	369 000
	6/ до 30
	2600
	2000
	4500
	14,14
	4,24
	1400
	2420
	60 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-30 П
	479 000
	6/ до 30
	2600
	2000
	4500
	14,14
	4,24
	1400
	2420
	60 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-40 М
	490 000
	8/ до 40
	2800
	2200
	5000
	19,01
	5,51
	1900
	3150
	80 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-40 П
	637 000
	8/ до 40
	2800
	2200
	5000
	19,01
	5,51
	1900
	3150
	80 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-50 М
	565 000
	10/ до 50
	2800
	2200
	5500
	20,91
	6,08
	2000
	3320
	80 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-50 П
	735 000
	10/ до 50
	2800
	2200
	5500
	20,91
	6,08
	2000
	3320
	80 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-80 М
	782 000
	16/ до 80
	2800
	2200
	6500
	24,71
	
	
	3780
	100 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-80 П
	1 016 000
	16/ до 80
	2800
	2200
	6500
	24,71
	
	
	3780
	100 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-100 М МММММММММММММ
	910 000
	20/ до 100
	2800
	2200
	7500
	28,51
	
	
	4090
	100 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-100 П
	1 180 000
	20/ до 100
	2800
	2200
	7500
	28,51
	
	
	4090
	100 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-150 М
	1 290 000
	30/ до 150
	2800
	2200
	9000
	34,21
	
	
	4400
	100 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-150 П
	1 680 000
	30/ до 150
	2800
	2200
	9000
	34,21
	
	
	4400
	100 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-200 М
	1 700 000
	40/ до 200
	2800
	2200
	10000
	38,01
	
	
	4710
	200 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-200 П
	2 200 000
	40/ до 200
	2800
	2200
	10000
	38,01
	
	
	4710
	200 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-250 М
	1 970 000
	50/ до 250
	2800
	2200
	11000
	41,81
	
	
	5100
	200 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-250 П
	2 560 000
	50/ до 250
	2800
	2200
	11000
	41,81
	
	
	5100
	200 + насос
	УФ обеззараж, нас. об.

	Ялма-300 М
	2 200 000
	60/до 300
	2800
	2200
	12000
	45,62
	
	
	5700
	1,1 кВт
	1 блок

	Ялма-300 П
	2 860 000
	60/до 300
	2800
	2200
	12000
	45,62
	
	
	2600
	1,1 кВт
	1 блок

	Ялма-400 М
	2 840 000
	80/до 400
	2800
	2200
	10000
	76,02
	
	
	9400
	1,3кВт
	2 блока

	Ялма-400 П
	3 690 000
	80/до 400
	2800
	2200
	10000
	76,02
	
	
	5100
	1,3 к Вт
	2 блока

	Ялма-500 М
	3 640 000
	100/до 500
	2800
	2200
	11000
	91,24
	
	
	11400
	1,5 кВт
	2 блока

	Ялма-500 П
	4 370  000
	100/до 500
	2800
	2200
	110 00
	91,24
	
	
	6100
	1,5кВт
	2 блока

	Ялма-750 М
	4 980 000
	150/до 750
	2800
	2200
	11000
	136,86
	
	
	17 100
	2кВт
	3 блока

	Ялма-750 П
	5 990 000
	150/до 750
	2800
	2200
	11000
	136,86
	
	
	9 800
	2кВт
	3 блока

	Ялма-1000 М
	6 530  000
	200/до 1000
	2800
	2200
	12000
	182,48
	
	
	22 800
	2,5 кВт
	4 блока

	Ялма-1000 П
	7 840 000 
	200/до 1000
	2800
	2200
	12000
	182,48
	
	
	12 600
	2,5кВт
	4 блока

	Ялма–1500М
	10 290 000
	300/ до 1500
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	39 000
	3,5
	6 блоков

	Ялма – 1500П
	12 355 000
	300/до 1500
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	
	3,5
	6 блоков

	Ялма- 2000М
	13 460 000
	400/ до 2000
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	58 000
	5,8
	8 блоков

	Ялма-2000П
	16 160 000
	400/ до 2000
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	
	5,8
	8 блоков

	Ялма-2250 М
	14 916 000  000
	450/до 2250 
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	
	До 7кВт, До 10кВт 10кВТ
	9 блоков

	Ялма-2250П
	16 272 000
	450/до 2250
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	
	До 7кВт, До 10кВт
	9 блоков

	Ялма 2500М
	16 900 000
	500/до 2500
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	76 000
	9,0
	10 блоков

	Ялма -2500П
	20 300 000
	500/до 2500
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	
	9,0
	10 блоков

	Ялма-3000М
	19 400 000
	550/до 3000
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	
	До10кВт,до 15кВт 
	12 блоков

	Ялма 3000П
	 23 280 00

 000000
	550/до 3000
	2800
	2200
	12000
	
	
	
	
	До10кВт,до 15кВт
	12 блоков


* П-материал изготовления пластик
  М-материал изготовления металл с многослойным полимерным покрытием.











Очистное сооружение ливневых сточных вод Лама.
	Наименование
	Стоимость, тыс. руб.
	Размеры,   мм / (габаритные размеры)
	Полный объем, м3
	Масса, кг.
	Материал
	Производительность (л/с) / площадь водосбора (га)
	Количество блоков

	
	
	высота
	ширина
	длина
	
	
	
	
	

	Лама-1
	311 000
	1750 / (2000)
	1000 / (1200)
	2450 / (2650)
	3,70
	1200
	металл
	1,0 / 0,125
	1

	Лама-2
	352 000
	1750 / (2000)
	2000 / (2200)
	2400 / (2600)
	7,20
	1800
	металл
	2,0 / 0,25
	1

	Лама-4
	535 000
	1750 / (2000)
	2000 / (2200)
	4450 / (4650)
	13,40
	2400  2370
	металл
	4,0 / 0,5
	1

	Лама 6
	701 000
	2250/(2500)
	2000/(2200)
	5500/(5700)
	
	3000
	металл
	6,0/0.75
	1

	Лама-8
	863 000
	2250 / (2500)
	2000 / (2200)
	7050 / (7250)
	28,20
	3750
	металл
	8,0 / 1
	1

	Лама-10
	1 164 000
	2250 / (2500)
	2000 / (2200)
	9100 / (9300)
	36,40
	4160
	металл
	10,0 / 1,25
	1


	Наименование
	Стоимость
	Диаметр (мм)

	Длина (мм)
	Полный объем
	Масса (Кг)
	Материал
	Про-ность (л\с) площадь водосбора (га)
	Количество блоков

	Лама-16
	1 468 000
	2200
	8000
	
	
	полиэтилен
	16,0 / 2
	1

	Лама- 20
	1 840 000
	2200
	9000
	
	
	полиэтилен
	
	1

	Лама-24
	2 203 000
	2200
	10 000
	
	
	Полиэтилен
	24,0 / 3
	1

	Лама-30
	2 610 000
	2200
	12 000
	
	
	Полиэтилен
	32,0 / 3,75
	1

	Лама-40
	2 930 000
	2200
	12000+4000
	
	
	Полиэтилен
	40/5
	2

	Лама-50
	3 503 000
	2200
	12000+8000
	
	
	Полиэтилен
	50/6,25
	2

	Лама-60
	4 100 000
	2200
	12000+12000
	
	
	Полиэтилен
	60/7,5
	2

	Лама-70
	4 700 000
	2200
	12000+12000+4000
	
	4700+4700+2000=11400
	Полиэтилен
	70/8,75
	3


Очистное сооружение хозяйственно - бытовых сточных вод Ялма северного исполнения.

	Наименование
	Стоимость руб.
	высота
	ширина
	длина
	Полный объем
	1-ый отсек
	Залповый сброс, л
	Масса кг.
	Производительность мᶾ
	Порт.

Мощность
	Дополнительные поставки

	Ялма-8 П
	686 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ялма-40 П
	1 914 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ялма -50 П
	3 009 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ялма 150 П
	5 214 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ялма 200 П
	6 350 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ялма 250 П
	8 052 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


